## Sheet1
Freshwater curve | [9 empty] | Saltwater curve | [8 empty] | Detection limits (3x stdev of blanks)
|  |  |  | Ammonium | Phosphate | Silicic acid | Nitrite | Nitrate | Comment |  |  |  |  | Ammonium | Phosphate | Silicic acid | Nitrite | Nitrate | Ammonium | 0.2
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.5 | [10 empty] | Phosphate | 0.2
| Position | Identifier | Type | uM | uM | uM | uM | uM |  |  | Position | Identifier | Type | uM | uM |  | uM | uM | Silicic acid | 3
4 | SR:4 | NO3 | Unknown |  |  |  |  | 15.2 |  | 4 | SR:4 | NO3 | Unknown |  |  |  |  | 16.8 | Nitrite | 0.1
5 | SR:5 | NOX% | NO3 check |  |  |  |  | 15.3 |  | 5 | SR:5 | NOX% | NO3 check |  |  |  |  | 16.9 | Nitrate | 0.5
8 | SR:8 | C1 | Calibrant | 0.51 | 0.5 | 9.2 |  | 0.3 |  | 8 | SR:8 | c1 | Unknown | 0.61 | 0.51 | 11 |  | 0.3
9 | SR:9 | C2 | Calibrant | 0.96 | 1.03 | 20 |  | 5 |  | 9 | SR:9 | c2 | Unknown | 1.02 | 1.03 | 22.3 |  | 5.5
10 | SR:10 | C3 | Calibrant | 1.99 | 2.02 | 61.4 |  | 15.4 |  | 10 | SR:10 | c3 | Unknown | 1.97 | 2 | 68.9 |  | 17.1
11 | SR:11 | C4 | Calibrant | 5.08 | 4.92 | 179.2 |  | 29.9 |  | 11 | SR:11 | c4 | Unknown | 4.81 | 4.87 |  |  | 33
12 | SR:12 | C5 | Calibrant | 9.96 | 10.03 | 280.3 |  | 44.9 |  | 12 | SR:12 | c5 | Unknown | 9.28 | 9.91 |  |  | 49.6
13 | SR:13 | C6 | Calibrant |  |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 13 | SR:13 | c6 | Unknown | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.53 | 0.4
14 | SR:14 | C7 | Calibrant |  |  |  | 4 | 4 |  | 14 | SR:14 | c7 | Unknown | 0.2 | 0.04 | 0 | 4.33 | 4.5
15 | 1:10 | 105 13 | Unknown | 10.06 | 1 | 71.7 | 0.23 | 12.3 |  | 15 | 1:10 | 105 13 | Unknown | 9.35 | 0.98 | 81.4 | 0.22 | 13.6
16 | 1:11 | 175 9/19 | Unknown | 14.58 | 0.65 | 41.8 | 0.16 | 5.3 |  | 16 | 1:11 | 175 9/19 | Unknown | 13.52 | 0.63 | 46.2 | 0.14 | 5.9
17 | 1:12 | 36 surf 10/12/13 | Unknown | 3.39 | 0.69 | 96 | 0.17 | 11.6 |  | 17 | 1:12 | 36 surf 10/12/13 | Unknown | 3.22 | 0.67 | 112.2 | 0.15 | 12.8
18 | 1:13 | 28s 9/26/13 | Unknown | 3.04 | 0.63 | 110.9 | 0.15 | 9.2 |  | 18 | 1:13 | 28s 9/26/13 | Unknown | 2.9 | 0.62 | 132.6 | 0.14 | 10.2
19 | 1:14 | 25s 9/25/13 | Unknown | 9.58 | 0.59 | 90.5 | 0.15 | 7.6 |  | 19 | 1:14 | 25s 9/25/13 | Unknown | 8.94 | 0.57 | 105.1 | 0.13 | 8.4
20 | 1:15 | 125 9/16 13:38 | Unknown | 71.82 | 1.53 | 56 | 0.25 | 11.2 | NH4 over standard curve, see dilution rerun below | 20 | 1:15 | 125 9/16 13:38 | Unknown | 66.51 | 1.5 | 62.5 | 0.25 | 12.4
21 | 1:16 | 27S 9/26/13 | Unknown | 2.54 | 0.7 | 105.8 | 0.17 | 9.4 |  | 21 | 1:16 | 27S 9/26/13 | Unknown | 2.45 | 0.68 | 125.5 | 0.15 | 10.3
24 | 1:17 | 185 9/19 | Unknown | 4.6 | 0.58 | 39.9 | 0.06 | 3.7 |  | 24 | 1:17 | 185 9/19 | Unknown | 4.36 | 0.57 | 44.1 | 0.03 | 4.1
25 | 1:18 | 21 9/23/12 S | Unknown | 3.17 | 0.36 | 16.8 | 0.01 | 1.3 |  | 25 | 1:18 | 21 9/23/12 S | Unknown | 3.05 | 0.34 | 18.9 | -0.02 | 1.4
26 | 1:19 | 155 9/18 | Unknown | 6.88 | 1.14 | 23.1 | 0.18 | 7.4 |  | 26 | 1:19 | 155 9/18 | Unknown | 6.5 | 1.11 | 25.6 | 0.16 | 8.2
27 | 1:20 | 38 surf 10/3/13 | Unknown | 3.75 | 0.69 | 110.7 | 0.2 | 14.2 |  | 27 | 1:20 | 38 surf 10/3/13 | Unknown | 3.59 | 0.68 | 132.5 | 0.19 | 15.6
28 | 1:21 | 37 surf 10/3/13 | Unknown | 5.45 | 0.54 | 110.9 | 0.22 | 14.6 |  | 28 | 1:21 | 37 surf 10/3/13 | Unknown | 5.18 | 0.52 | 132.8 | 0.2 | 16.1
29 | 1:22 | 16S 9/18 | Unknown | 5.6 | 1.16 | 23.1 | 0.2 | 7.8 |  | 29 | 1:22 | 16S 9/18 | Unknown | 5.32 | 1.13 | 25.7 | 0.19 | 8.6
30 | 1:23 | 23 9/24/13 S | Unknown | 2.53 | 0.58 | 57.8 | 0.11 | 4.5 |  | 30 | 1:23 | 23 9/24/13 S | Unknown | 2.46 | 0.56 | 64.8 | 0.09 | 5
33 | 1:24 | 35 surf 10/2/13 | Unknown | 5.88 | 0.58 | 97.2 | 0.19 | 11.9 |  | 33 | 1:24 | 35 surf 10/2/13 | Unknown | 5.61 | 0.56 | 114.1 | 0.18 | 13.1
34 | 1:25 | 115 9/16 | Unknown | 79.23 | 1.27 | 46.6 | 0.18 | 9.4 | NH4 over standard curve, see dilution rerun below | 34 | 1:25 | 115 9/16 | Unknown | 74.36 | 1.24 | 51.8 | 0.17 | 10.3
35 | 1:26 | 29 S 9/27/13 | Unknown | 8.57 | 1.07 | 95.4 | 0.17 | 8.7 |  | 35 | 1:26 | 29 S 9/27/13 | Unknown | 8.14 | 1.04 | 111.7 | 0.16 | 9.7
36 | 1:27 | 22 9/23/13 | Unknown | 2.33 | 0.48 | 39.1 | 0.04 | 3.1 |  | 36 | 1:27 | 22 9/23/13 | Unknown | 2.28 | 0.47 | 43.2 | 0.02 | 3.5
37 | 1:28 | 26 9/25/13 | Unknown | 3.7 | 0.69 | 91.9 | 0.15 | 7.9 |  | 37 | 1:28 | 26 9/25/13 | Unknown | 3.58 | 0.67 | 107.1 | 0.14 | 8.7
38 | 1:29 | blank label | Unknown | 11.14 | 0.83 | 18 | 0.11 | 5.3 |  | 38 | 1:29 | blank label | Unknown | 10.58 | 0.81 | 20.3 | 0.09 | 5.9
39 | 1:30 | 30 S 9/27/13 | Unknown | 3.3 | 1.01 | 102.5 | 0.15 | 8.7 |  | 39 | 1:30 | 30 S 9/27/13 | Unknown | 3.2 | 0.99 | 121.3 | 0.13 | 9.6
42 | 1:31 | 9 S 13 | Unknown | 5.32 | 0.96 | 99.5 | 0.21 | 11.9 |  | 42 | 1:31 | 9 S 13 | Unknown | 5.12 | 0.94 | 117.2 | 0.2 | 13.2
43 | 1:32 | 32 Surf 9/30/13 | Unknown | 3.4 | 0.53 | 77.5 | 0.13 | 7.8 |  | 43 | 1:32 | 32 Surf 9/30/13 | Unknown | 3.31 | 0.52 | 88.7 | 0.12 | 8.6
44 | 1:33 | 24 9/24/13 S | Unknown | 2.8 | 0.57 | 51.6 | 0.08 | 4.4 |  | 44 | 1:33 | 24 9/24/13 S | Unknown | 2.74 | 0.55 | 57.6 | 0.06 | 4.8
45 | 1:34 | 33 Surf 10/1/13 | Unknown | 5.36 | 0.46 | 88.5 | 0.19 | 10.5 |  | 45 | 1:34 | 33 Surf 10/1/13 | Unknown | 5.18 | 0.44 | 102.7 | 0.18 | 11.6
46 | 1:35 | 5 Surf 9/11 | Unknown | 5.16 | 0.91 | 120.3 | 0.2 | 11.5 |  | 46 | 1:35 | 5 Surf 9/11 | Unknown | 5 | 0.89 | 146.4 | 0.19 | 12.7
47 | 1:36 | 7 Surf 12 | Unknown | 6.79 | 1.15 | 72.8 | 0.22 | 12 |  | 47 | 1:36 | 7 Surf 12 | Unknown | 6.54 | 1.12 | 82.9 | 0.21 | 13.3
48 | 1:37 | 7S 09 | Unknown | 6.05 | 0.86 | 24.4 | 0.12 | 6.2 |  | 48 | 1:37 | 7S 09 | Unknown | 5.84 | 0.84 | 27.1 | 0.1 | 6.9
51 | 1:38 | 8 surf 12 | Unknown | 11.62 | 1.08 | 82.5 | 0.19 | 11.5 |  | 51 | 1:38 | 8 surf 12 | Unknown | 11.18 | 1.06 | 95.2 | 0.17 | 12.7
52 | 1:39 | 3M 09 | Unknown | 3.68 | 1.23 | 32.6 | 0.19 | 9.2 |  | 52 | 1:39 | 3M 09 | Unknown | 3.61 | 1.2 | 36.1 | 0.17 | 10.2
53 | 1:40 | blank label | Unknown | 4.32 | 0.97 | 24.4 | 0.16 | 6.6 |  | 53 | 1:40 | blank label | Unknown | 4.23 | 0.94 | 27.1 | 0.14 | 7.4
54 | 1:41 | 31 surface 9/30/13 | Unknown | 5.09 | 0.5 | 72.6 | 0.17 | 8.3 |  | 54 | 1:41 | 31 surface 9/30/13 | Unknown | 4.96 | 0.48 | 82.8 | 0.15 | 9.1
55 | 1:42 | 135 9/17 | Unknown | 4.68 | 0.88 | 25.3 | 0.12 | 6.4 |  | 55 | 1:42 | 135 9/17 | Unknown | 4.58 | 0.86 | 28.1 | 0.1 | 7.1
56 | 1:43 | 2 B 09 | Unknown | 3.9 | 1.27 | 30 | 0.2 | 9.4 |  | 56 | 1:43 | 2 B 09 | Unknown | 3.83 | 1.25 | 33.2 | 0.18 | 10.4
57 | 1:44 | 34 surf 9/30/13 | Unknown | 6.08 | 0.54 | 86.7 | 0.16 | 9.9 |  | 57 | 1:44 | 34 surf 9/30/13 | Unknown | 5.93 | 0.52 | 100.5 | 0.15 | 10.9
60 | 1:45 | Sat 03 S 09/10 | Unknown | 6.5 | 0.65 | 108.2 | 0.18 | 10.5 |  | 60 | 1:45 | Sat 03 S 09/10 | Unknown | 6.34 | 0.63 | 129.4 | 0.16 | 11.6
61 | 1:46 | 14S 9/17 | Unknown | 8.65 | 3.83 | 25.6 | 0.15 | 6.9 |  | 61 | 1:46 | 14S 9/17 | Unknown | 8.42 | 3.76 | 28.4 | 0.13 | 7.7
62 | 1:47 | 6 Surf 9/11 | Unknown | 16.26 | 0.91 | 26.5 | 0.16 | 7.8 |  | 62 | 1:47 | 6 Surf 9/11 | Unknown | 15.76 | 0.89 | 29.4 | 0.14 | 8.6
83 | 2:4 | diluted #20 1:10 | Unknown | 8.61 | [5 empty] | 83 | 2:4 | diluted #20 1:10 | Unknown | 8.57
84 | 2:5 | diluted #34 1:10 | Unknown | 35.85 | [5 empty] | 84 | 2:5 | diluted #34 1:10 | Unknown | 35.4
89 | 2:8 | sw1 | Unknown | 0.79 | 0.91 | 8 | 0.01 | 0.5 |  | 89 | 2:8 | C1 | Calibrant | 0.43 | 0.52 | 10 | -0.02 | 0.2
90 | 2:9 | sw2 | Unknown | 1.32 | 1.37 | 17.5 | 0.01 | 4.8 |  | 90 | 2:9 | C2 | Calibrant | 0.95 | 0.97 | 20 | -0.01 | 5
91 | 2:10 | sw3 | Unknown | 2.44 | 2.4 | 53.3 | 0.01 | 14.1 |  | 91 | 2:10 | C3 | Calibrant | 2.06 | 1.99 | 60 | -0.02 | 15.2
92 | 2:11 | sw4 | Unknown | 5.52 | 5.48 | 100.8 | 0.01 | 27.8 |  | 92 | 2:11 | C4 | Calibrant | 5.13 | 5.02 | 119.9 | -0.02 | 30.4
93 | 2:12 | sw5 | Unknown | 10.35 | 10.73 | 141.6 | 0.01 | 40.7 |  | 93 | 2:12 | C5 | Calibrant | 9.93 | 9.99 | 180 | -0.01 | 44.7
96 | 2:13 | sw6 | Unknown | 0.49 | 0.31 | -1.8 | 0.53 | 0.5 |  | 96 | 2:13 | C6 | Calibrant | 0.59 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.5
97 | 2:14 | sw7 | Unknown | 0.8 | 0.33 | -1.9 | 3.75 | 3.8 |  | 97 | 2:14 | C7 | Calibrant | 0.9 | 0.31 | -0.4 | 4 | 4.2